| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Δ/ΣΗ ΤΕΧ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΕΡΓΟ : Αντικατάσταση πυροσβεστικών κρουνών Δήμου Καβάλας έτους 2024 - 2025 |
| --- | --- |

# ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η αντικατάσταση πυροσβεστικών κρουνών στο Δήμο Καβάλας. Η παρούσα μελέτη αφορά τις εργασίες που θα απαιτηθούν για την αντικατάσταση ή την εκ νέου τοποθέτηση σημείων υδροληψίας για τις ανάγκες του Δήμου Καβάλας. Τα νέα υδροστόμια πεζοδρομίου που τοποθετηθούν θα είναι σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές (ΕΝ 14384).

Η επιλογή των σημείων των παρεμβάσεων θα υποδειχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και τον επιβλέπων του έργου.

Η τιμολόγηση των υλικών που θα χρησιμοποιούνται, θα γίνεται σύμφωνα με το υφιστάμενο τιμολόγιο, μειωμένη κατά την έκπτωση της αντίστοιχης ομάδος οι δε τυχόν νέες τιμές, σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/16.

Ο   Συντάξας                                Ο Αν/της Πρ/νος του                     Ο Δ/ντης της  Τ.Υ

Τμ/τος Μελετών & Έργων

Συκούδης Τιμολέων                         Αλέξης Μιχαήλ                        Ηλίας Τσαγκαλίδης

Μηχ/γος Μηχ/κος Τ.Ε.               Μηχανικός Περιβάλλοντος         Μηχανικός Παραγωγής

& Διοίκησης