.

ΘΕΣΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ-ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ

Ημερομηνία  …………………… 2020

Προς :  Δήμο Καβάλας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

| ΤΜΗΜΑ 1 Κ.Α. : 15.6264.0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A/A | Περιγραφή εργασίας |  | Μονάδα Μέτρησης |  | Ποσότηταα |  | Τιμή Εργασίας |  | Τιμή Προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α. |  | Σύνολο Προσφοράς |  |
| 1.1 | Έλεγχο όλων των αισθη-τηρίων του κεντρικού συστήματος ελέγχου |  | Τεμάχια |  | 1 |  | 1.350,00 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Εργασίες αντικατάστα-σης των φίλτρων στο σύστημα κυκλοφορίας του αέρα των ΚΚΜ & συντήρησης των ΚΚΜ |  | Τεμάχια |  | 5 |  | 1.200,00 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Συντήρηση των Πύργων Ψύξης |  | Τεμάχια |  | 2 |  | 500,00 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Έλεγχος και συντήρηση ηλεκτροστασίου και έλεγχο όλων των ηλεκτρολογικών πινάκων και των πινάκων πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας |  | Τεμάχια |  | 4 |  | 500,00 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Χημικός καθαρισμός των εναλλακτών θερμότητας από άλατα |  | Τεμάχια |  | 6 |  | 300,00 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Επισκευή της Νο 2 ΚΚΜ |  | Τεμάχια |  | 1 |  | 1.500,00 |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Εργασίες μικρών επεμβάσεων (εργατοώρες) |  | Ώρες |  | 45 |  | 10,00 |  |  |  |  |  |
| Σύνολο Οικονομικής Προσφοράς εργασιών Τμήματος 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Φ.Π.Α. 24% Τμήματος 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Σύνολο Οικονομικής Προσφοράς εργασιών Τμήματος 1 με Φ.Π.Α. 24% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Κ.Α. : 15.6672.0002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| α/α |  | Περιγραφή Ανταλλακτικών |  | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ |  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |  | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. |  | Τιμή Προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α. | Σύνολο Προσφοράς |  |
| 1 |  | Εναλλάκτης πλακοειδής με 31 πλάκες , 100 KW |  | Τεμάχια |  | 1 |  | 1.500,00 |  |  |  |  |
| 2 |  | Αυτόματό πλήρωσης με μανόμετρο με τα μικροϋλικά τοποθέτησης |  | Τεμάχια |  | 1 |  | 60,00 |  |  |  |  |
| 3 |  | Αισθητήριο υγρασίας & θερμοκρασίας μάρκας SIEMENS τύπου QFM 2160 |  | Τεμάχια |  | 1 |  | 60,00 |  |  |  |  |
| 4 |  | Αισθητήριο επαφής για εκλεκτές θέρμανσης & κλιματισμού αντίστασης Νι 1000Ω με κλίμακα μέτρησης - 30 ….+130οC Κωδ. QAD22 |  | Τεμάχια |  | 1 |  | 60,00 |  |  |  |  |
| 5 |  | Διαφορικός πρεσσοστάτης αέρα με κλίμακα μέτρησης 20-300 Pa QBM81-3 |  | Τεμάχια |  | 1 |  | 60,00 |  |  |  |  |
| 6 |  | Φλοτεροδιακόπτης καυσίμου της γεννήτριας τύπου Riccardo που βρίσκεται στο δοχείο καυσίμου της γεννήτριας |  | Τεμάχια |  | 1 |  | 100,00 |  |  |  |  |
| 7 |  | Ρελέ τύπου ΑΒΒ ESB 24-40 |  | Τεμάχια |  | 2 |  | 40,00 |  |  |  |  |
| 8 |  | Εξαεριστικά γραμμών |  | Τεμάχια |  | 10 |  | 7,00 |  |  |  |  |
| 9 |  | Βάνα PVC-U Φ160mm , 6’’ PN 10 , DN 150 |  | Τεμάχια |  | 1 |  | 300,00 |  |  |  |  |
| 10 |  | Βάνα PVC-U , 2’’ PN 10 , DN 50 |  | Τεμάχια |  | 1 |  | 100,00 |  |  |  |  |
| 11 |  | Μπαταρία Α-986 μολύβδου 12V/7Ah |  | Τεμάχια |  | 8 |  | 12,00 |  |  |  |  |
| Σύνολο Οικονομικής Προσφοράς των ανταλλακτικών |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Φ.Π.Α. 24 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Σύνολο Οικονομικής Προσφοράς των ανταλλακτικών με Φ.Π.Α. 24% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑ 1 |  |
| --- | --- |
| Οικονομική Προσφορά Εργασιών Τμήματος 1 με Φ.Π.Α. 24 % |  |
| Οικονομική Προσφορά Ανταλλακτικών Τμήματος 1 με Φ.Π.Α. 24% |  |
| Σύνολο Οικονομική Προσφοράς Τμήματος 1 με Φ.Π.Α. 24% |  |

3

| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΤΜΗΜΑ 2 |  |  |  |  |  |
| A/A | Περιγραφή εργασίας | Τεμάχια | Τιμή Τεμαχίου | Τιμή Προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α. | Σύνολο Προσφοράς |
| 1 | Αντικατάσταση του εσωτερικού εξοπλισμού των αμμόφιλτρων Κ.Α. : 15.6672.0002 | 4 | 1.500,00 |  |  |
| 2 | Χαλαζιακή Άμμος 0,4 – 0,8mm , Σάκους 25 κιλών Κ.Α. : 15.6672.0002 | 1010 | 6,50 |  |  |
| 3 | Χαλαζιακή Άμμος 1,0 – 2,0mm , Σάκους 25 κιλών Κ.Α. : 15.6672.0002 | 190 | 6,50 |  |  |
| 4 | Εργασίες Κ.Α. : 15.6264.0001 | 4 | 950,00 |  |  |
| Σύνολο Οικονομικής Προσφοράς Τμήματος 2 |  |  |  |  |  |
| Φ.Π.Α. 24% Τμήματος 2 |  |  |  |  |  |
| Σύνολο Οικονομικής Προσφοράς Τμήματος 2 με Φ.Π.Α. 24% |  |  |  |  |  |

| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑ 3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A/A | Περιγραφή εργασίας | Μήνες | Τιμή Εργασίας | Τιμή Προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α. | Σύνολο Προσφοράς |
| 3.1 | Έλεγχος λειτουργίας συστημάτων χλωρίωσης και βαθμονόμηση ηλεκτροδίων Κ.Α. : 15.6264.0001 | 4 | 120,00 |  |  |
| Σύνολο Οικονομικής Προσφοράς εργασίας Τμήματος 3 |  |  |  |  |  |
| Φ.Π.Α. 24% Τμήματος 3 |  |  |  |  |  |
| Σύνολο Οικονομικής Προσφοράς εργασίας Τμήματος 3 με Φ.Π.Α. 24% |  |  |  |  |  |
| A/A | Περιγραφή ανταλλακτικών Κ.Α. : 15.6672.0002 | Τεμάχια | Τιμή | Τιμή Προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α. | Σύνολο Προσφοράς |
| 3.2 | Αντικατάσταση ηλεκτρολύτη στις μεμβράνες των ηλεκτροδίων (περιλαμβάνεται η τοποθέτηση ) | 2 | 50,00 |  |  |
| 3.3 | Αντικατάσταση των ηλεκτροδίων του Ph (περιλαμβάνεται η τοποθέτηση ) | 2 | 185,00 |  |  |
| 3.4 | Αντικατάσταση της μεμβράνης του χλωρίου (περιλαμβάνεται η τοποθέτηση ) | 2 | 130,00 |  |  |
| Σύνολο Οικονομικής Προσφοράς ανταλλακτικών Τμήματος 3 |  |  |  |  |  |
| Φ.Π.Α. 24% Τμήματος 3 |  |  |  |  |  |
| Σύνολο Οικονομικής Προσφοράς ανταλλακτικών Τμήματος 3 με Φ.Π.Α. 24% |  |  |  |  |  |

| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑ 3 |  |
| --- | --- |
| Οικονομική Προσφορά Εργασιών Τμήματος 3 με Φ.Π.Α. 24 % |  |
| Οικονομική Προσφορά Ανταλλακτικών Τμήματος 3 με Φ.Π.Α. 24% |  |
| Σύνολο Οικονομική Προσφορά Τμήματος 3 με Φ.Π.Α. 24% |  |

Ο Προσφέρων

….…………………….

(Υπογραφή-σφραγίδα)