## Ενδεικτ. προϋπολογισμός
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Αρδευτικό υλικό έτους 2021
ΤΜΗΜΑ 1
|  |  |  | ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ |  | ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ
CPV | α/α | Περιγραφή Υλικού | Μ.Μ. | K.A. 25.6672.0002 | Κ.Α. 35.6699.0003 | K.A. 25.6672.0002 | Κ.Α. 35.6699.0003 | ΣΥΝ/ΚΗ ΠΟΣ/ΤΑ | ΕΝΔ. ΤΙΜΗ €
43323000-3 | 1 | Σωλήνας άρδευσης Φ16 με ενσωματωμένο σταλάκτη ανά 33εκ. | Μέτρο | 0 | 200 | 0 | 42 | 200 | 0.21
| 2 | Σωλήνας άρδευσης Φ16 με ενσωματωμένο σταλάκτη ανά 50εκ. | Μέτρο | 0 | 1000 | 0 | 230 | 1000 | 0.23
| 3 | Σωλήνας άρδευσης Φ20 με ενσωματωμένο σταλάκτη ανά 33εκ. | Μέτρο | 0 | 300 | 0 | 87 | 300 | 0.29
| 4 | Σωλήνας άρδευσης Φ20 με ενσωματωμένο σταλάκτη ανά 50εκ. | Μέτρο | 0 | 700 | 0 | 182 | 700 | 0.26
| 5 | Σωλήνας άρδευσης Φ16 | Μέτρο | 0 | 500 | 0 | 90 | 500 | 0.18
| 6 | Σωλήνας άρδευσης Φ20 | Μέτρο | 0 | 2000 | 0 | 460 | 2000 | 0.23
| 7 | Σωλήνας άρδευσης Φ25 | Μέτρο | 0 | 300 | 0 | 96 | 300 | 0.32
| 8 | Σωλήνας άρδευσης Φ32 | Μέτρο | 0 | 250 | 0 | 112.5 | 250 | 0.45
| 9 | Σταλάκτης καρφωτός ρυθμιζόμενος (συσκευασία 100 τεμ.) | Τεμ. | 0 | 10 | 0 | 80 | 10 | 8
| 10 | Προγραμματιστής φρεατίου μπαταρίας. Ελεγχόμενες Η/Β μία. | Τεμ. | 0 | 20 | 0 | 1700 | 20 | 85
| 11 | Προγραμματιστής φρεατίου μπαταρίας. Ελεγχόμενες Η/Β δύο. | Τεμ. | 0 | 10 | 0 | 1030 | 10 | 103
| 12 | Προγραμματιστής φρεατίου μπαταρίας. Ελεγχόμενες Η/Β τέσσερις | Τεμ. | 0 | 6 | 0 | 708 | 6 | 118
| 13 | Οικιακός προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου. Ελεγχόμενες Η/Β 4-6. | Τεμ. | 0 | 10 | 0 | 750 | 10 | 75
| 14 | Οικιακός προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου. Ελεγχόμενες Η/Β 8-9 | Τεμ. | 0 | 5 | 0 | 550 | 5 | 110
| 15 | Ηλεκτροβάνα 1΄΄ (PGV) με μηχανισμό ρύθμισης πίεσης (flow control) | Τεμ. | 0 | 30 | 0 | 480 | 30 | 16
| 16 | Ηλεκτροβάνα 2΄΄ (PGV) με μηχανισμό ρύθμισης πίεσης (flow control) | Τεμ. | 0 | 10 | 0 | 540 | 10 | 54
| 17 | Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι, γραναζωτοί, ακτίνας ενεργείας 5 - 9 m, με ανοξείδωτο σώμα ανύψωσης | Τεμ. | 0 | 50 | 0 | 1100 | 50 | 22
| 18 | Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι, γραναζωτοί, ακτίνας ενεργείας 12-18 m, με ανοξείδωτο σώμα ανύψωσης | Τεμ. | 0 | 6 | 0 | 282 | 6 | 47
| 19 | Εκτοξευτήρες νερού αυτοανυψούμενος στατικός 1/2'' ακτίνας 3 -5 μέτρα ύψος κορμού 13cm | Τεμ. | 0 | 120 | 0 | 300 | 120 | 2.5
| 20 | Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών 6'', μίας Η/Β | Τεμ. | 0 | 40 | 0 | 160 | 40 | 4
| 21 | Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών 30Χ40 cm, 4 Η/Β | Τεμ. | 0 | 30 | 0 | 525 | 30 | 17.5
| 22 | Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών 50Χ60 cm, 6 Η/Β | Τεμ. | 0 | 5 | 0 | 170 | 5 | 34
Σύνολο Δαπάνης ανά Κ.Α. : | [5 empty] | 0 | 9674.5
Συνολική Δαπάνη τμήμα 1 χωρίς Φ.Π.Α. : | [8 empty] | 9674.5
Συνολική Δαπάνη τμήμα 1 με Φ.Π.Α. : | [8 empty] | 11996.38
ΤΜΗΜΑ 2
|  |  |  | ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ |  | ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ
CPV | α/α | Περιγραφή Υλικού | Μ.Μ. | K.A. 25.6672.0002 | Κ.Α. 35.6699.0003 | K.A. 25.6672.0002 | Κ.Α. 35.6699.0003 | ΣΥΝ/ΚΗ ΠΟΣ/ΤΑ | ΕΝΔ. ΤΙΜΗ €
43323000-3 | 1 | Υδραυλική σέλα επισκευής μηχανικής και υδραυλικής σύσφιξης από ανοξείδωτο χάλυβα, με μανδύα ελαστικού συνθετικού καουτσούκ, για σωλήνες PVC κ.α. μήκους 400mm, εύρους διαμέτρου 275.0 - 295.0 mm , PN 10 atm με δύο σειρές κοχλίες | Τεμ. | 4 | 0 | 800 | 0 | 4 | 200
| 2 | Υδραυλική σέλα επισκευής μηχανικής και υδραυλικής σύσφιξης από ανοξείδωτο χάλυβα, με μανδύα ελαστικού συνθετικού καουτσούκ, για σωλήνες PVC κ.α. μήκους 350mm, εύρους διαμέτρου 235.0 - 255.0 mm , PN 10 atm με δύο σειρές κοχλίες | Τεμ. | 15 | 0 | 2250 | 0 | 15 | 150
| 3 | Υδραυλική σέλα επισκευής μηχανικής και υδραυλικής σύσφιξης από ανοξείδωτο χάλυβα, με μανδύα ελαστικού συνθετικού καουτσούκ, για σωλήνες PVC κ.α. μήκους 350mm, εύρους διαμέτρου 215.0 - 235.0 mm , PN 10 atm με δύο σειρές κοχλίες | Τεμ. | 5 | 0 | 700 | 0 | 5 | 140
| 4 | Υδραυλική σέλα επισκευής μηχανικής και υδραυλικής σύσφιξης από ανοξείδωτο χάλυβα, με μανδύα ελαστικού συνθετικού καουτσούκ, για σωλήνες PVC κ.α. μήκους 300mm, εύρους διαμέτρου 215.0 - 195.0 mm , PN 10 atm με δύο σειρές κοχλίες | Τεμ. | 4 | 0 | 520 | 0 | 4 | 130
| 5 | Υδραυλική σέλα επισκευής μηχανικής και υδραυλικής σύσφιξης από ανοξείδωτο χάλυβα, με μανδύα ελαστικού συνθετικού καουτσούκ, για σωλήνες PVC κ.α. μήκους 300mm, εύρους διαμέτρου 175.0 - 195.0 mm , PN 10 atm με δύο σειρές κοχλίες | Τεμ. | 8 | 0 | 960 | 0 | 8 | 120
| 6 | Βάνα σφαιρική 3'', ολικής παροχής, με θηλυκά άκρα, ορειχάλκινη, PN 25atm | Τεμ. | 60 | 0 | 3000 | 0 | 60 | 50
| 7 | Βάνα σφαιρική 2 1/2'', ολικής παροχής, με θηλυκά άκρα, ορειχάλκινη, PN 25atm | Τεμ. | 70 | 0 | 3150 | 0 | 70 | 45
| 8 | Βάνα σφαιρική 2 '', ολικής παροχής, με θηλυκά άκρα, ορειχάλκινη, PN 25atm | Τεμ. | 20 | 0 | 800 | 0 | 20 | 40
| 9 | Βάνα σφαιρική 1 '', ολικής παροχής, με θηλυκά άκρα, ορειχάλκινη, PN 25atm | Τεμ. | 20 | 0 | 120 | 0 | 20 | 6
| 10 | Μαστός σωλήνας 2 1/2 '' μήκους 1 μέτρου με εξωτερικό σπείρωμα και στις πλευρές | Τεμ. | 15 | 0 | 180 | 0 | 15 | 12
| 11 | Μαστός σωλήνας 3 '' μήκους 1 μέτρου με εξωτερικό σπείρωμα και στις πλευρές | Τεμ. | 15 | 0 | 240 | 0 | 15 | 16
| 12 | Μανσόν κομπλέ για σωλήνες PVC κατά ISO 1452, PN 16 atm , DN63 | Τεμ. | 10 | 0 | 30 | 0 | 10 | 3
| 13 | Μανσόν κομπλέ για σωλήνες PVC κατά ISO 1452, PN 16 atm , DN90 | Τεμ. | 10 | 0 | 49 | 0 | 10 | 4.9
| 14 | Μανσόν κομπλέ για σωλήνες PVC κατά ISO 1452, PN 16 atm , DN110 | Τεμ. | 10 | 0 | 70 | 0 | 10 | 7
| 15 | Μανσόν κομπλέ για σωλήνες PVC κατά ISO 1452, PN 16 atm , DN125 | Τεμ. | 10 | 0 | 85 | 0 | 10 | 8.5
| 16 | Μανσόν κομπλέ για σωλήνες PVC κατά ISO 1452, PN 16 atm , DN140 | Τεμ. | 10 | 0 | 115 | 0 | 10 | 11.5
| 17 | Μανσόν κομπλέ για σωλήνες PVC κατά ISO 1452, PN 16 atm , DN160 | Τεμ. | 10 | 0 | 150 | 0 | 10 | 15
| 18 | Μανσόν κομπλέ για σωλήνες PVC κατά ISO 1452, PN 16 atm , DN200 | Τεμ. | 10 | 0 | 340 | 0 | 10 | 34
| 19 | Σέλα παροχής ελατού χυτοσιδητού Ø 200 x 3" (χρώματος Μπλε ) με 4 βίδες για σωλήνα PVC, PN 16 atm | Τεμ. | 5 | 0 | 375 | 0 | 5 | 75
| 20 | Σέλα παροχής ελατού χυτοσιδητού Ø 160 x 3" (χρώματος Μπλε ) με 4 βίδες για σωλήνα PVC, PN 16 atm | Τεμ. | 5 | 0 | 325 | 0 | 5 | 65
| 21 | Σέλα παροχής ελατού χυτοσιδητού Ø 140 x 3" (χρώματος Μπλε ) με 4 βίδες για σωλήνα PVC, PN 16 atm | Τεμ. | 5 | 0 | 275 | 0 | 5 | 55
| 22 | Σέλα παροχής ελατού χυτοσιδητού Ø 150 x 2 ½" (χρώματος Μπλε ) με 4 βίδες για σωλήνα PVC, PN 16 atm | Τεμ. | 5 | 0 | 175 | 0 | 5 | 35
| 23 | Συστολές από 3΄΄ Αρσενικό σε 2 ½" Θηλυκό γαλβανιζέ τύπου Αμερικής | Τεμ. | 10 | 0 | 150 | 0 | 10 | 15
| 24 | Μούφες γαλβανιζέ κορδωνάτες 3'' | Τεμ. | 20 | 0 | 100 | 0 | 20 | 5
| 25 | Μούφες γαλβανιζέ κορδωνάτες 2 ½" | Τεμ. | 20 | 0 | 80 | 0 | 20 | 4
| 26 | Τάπες αρσενικές γαλβανιζέ 3'' | Τεμ. | 25 | 0 | 125 | 0 | 25 | 5
| 27 | Τάπες θηλυκές γαλβανιζέ 3'' | Τεμ. | 25 | 0 | 125 | 0 | 25 | 5
| 28 | Τάπες αρσενικές γαλβανιζέ 2 ½" | Τεμ. | 25 | 0 | 100 | 0 | 25 | 4
| 29 | Τάπες θηλυκές γαλβανιζέ 2 ½" | Τεμ. | 25 | 0 | 125 | 0 | 25 | 5
| 30 | Γωνίες γαλβανιζέ 90ο μοίρες Θηλυκές 3'' | Τεμ. | 25 | 0 | 700 | 0 | 25 | 28
| 31 | Γωνίες γαλβανιζέ 90ο μοίρες Θηλυκές 2 ½"' | Τεμ. | 25 | 0 | 625 | 0 | 25 | 25
| 32 | Νιπέλ γαλβανιζέ 3'' | Τεμ. | 25 | 0 | 225 | 0 | 25 | 9
| 33 | Νιπέλ γαλβανιζέ 2 ½" | Τεμ. | 25 | 0 | 200 | 0 | 25 | 8
| 34 | Σωλήνας άδρευσης - υδρευσης άδρευσης των 6m από σκληρό PVC (χρώματος γκρι σκούρο) κομπλέ, κατά ΕΛΟΤ 1401, PN 10atm DN 63 | Τεμ. | 4 | 0 | 47.2 | 0 | 4 | 11.8
| 35 | Σωλήνας άδρευσης - υδρευσης άδρευσης των 6m από σκληρό PVC (χρώματος γκρι σκούρο) κομπλέ, κατά ΕΛΟΤ 1401, PN 10atm DN 90 | Τεμ. | 4 | 0 | 112 | 0 | 4 | 28
| 36 | Σωλήνας άδρευσης - υδρευσης άδρευσης των 6m από σκληρό PVC (χρώματος γκρι σκούρο) κομπλέ, κατά ΕΛΟΤ 1401, PN 10atm DN 110 | Τεμ. | 4 | 0 | 140 | 0 | 4 | 35
| 37 | Σωλήνας άδρευσης - υδρευσης άδρευσης των 6m από σκληρό PVC (χρώματος γκρι σκούρο) κομπλέ, κατά ΕΛΟΤ 1401, PN 10atm DN 125 | Τεμ. | 2 | 0 | 80 | 0 | 2 | 40
| 38 | Σωλήνας άδρευσης - υδρευσης άδρευσης των 6m από σκληρό PVC (χρώματος γκρι σκούρο) κομπλέ, κατά ΕΛΟΤ 1401, PN 10atm DN 140 | Τεμ. | 4 | 0 | 240 | 0 | 4 | 60
| 39 | Σωλήνας άδρευσης - υδρευσης άδρευσης των 6m από σκληρό PVC (χρώματος γκρι σκούρο) κομπλέ, κατά ΕΛΟΤ 1401, PN 10atm DN 160 | Τεμ. | 2 | 0 | 184 | 0 | 2 | 92
| 40 | Σωλήνας άδρευσης - υδρευσης άδρευσης των 6m από σκληρό PVC (χρώματος γκρι σκούρο) κομπλέ, κατά ΕΛΟΤ 1401, PN 10atm DN 200 | Τεμ. | 4 | 0 | 420 | 0 | 4 | 105
| 41 | Σωλήνας άδρευσης - υδρευσης άδρευσης των 6m από σκληρό PVC (χρώματος γκρι σκούρο) κομπλέ, κατά ΕΛΟΤ 1401, PN 10atm DN 225 | Τεμ. | 2 | 0 | 240 | 0 | 2 | 120
| 42 | Σωλήνας άδρευσης - υδρευσης άδρευσης των 6m από σκληρό PVC (χρώματος γκρι σκούρο) κομπλέ, κατά ΕΛΟΤ 1401, PN 10atm DN 250 | Τεμ. | 6 | 0 | 780 | 0 | 6 | 130
| 43 | Σωλήνας άδρευσης - υδρευσης άδρευσης των 6m από σκληρό PVC (χρώματος γκρι σκούρο) κομπλέ, κατά ΕΛΟΤ 1401, PN 10atm DN 280 | Τεμ. | 2 | 0 | 320 | 0 | 2 | 160
| 44 | Φλάντζα μεταλλική 3'', με 8 τρύπες | Τεμ. | 13 | 0 | 71.5 | 0 | 13 | 5.5
| 45 | Φλάντζα μεταλλική 2 1/2'', με 4 τρύπες | Τεμ. | 12 | 0 | 96 | 0 | 12 | 8
Σύνολο Δαπάνης ανά Κ.Α. : | [5 empty] | 19994.7 | 0
Συνολική Δαπάνη τμήμα 2 χωρίς Φ.Π.Α. : | [8 empty] | 19994.7
Συνολική Δαπάνη τμήμα 2 με Φ.Π.Α. : | [8 empty] | 24793.428
[6 empty] | K.A. 25.6672.0002 | Κ.Α. 35.6699.0003
Σύνολο δαπάνης ανα Κ.Α. : | [5 empty] | 19994.7 | 9674.5
Φ.Π.Α. 24 % ανα Κ.Α. : | [5 empty] | 4798.728 | 2321.88
Σύνολο δαπάνης ανα Κ.Α. με Φ.Π.Α. 24 % : | [5 empty] | 24793.428 | 11996.38
Σύνολο δαπάνης μελέτης χωρίς Φ.Π.Α. : | [7 empty] | 29669.2
Φ.Π.Α. 24 % : | [7 empty] | 7120.608
Σύνολο δαπάνης μελέτης με Φ.Π.Α. 24 % : | [7 empty] | 36789.808
Εγκρίθηκε Θεωρήθηκε
Ο Συντάξας & Ο Πρ/νος του Τμήματος O Δ/ντης Τεχνικών Υπηρεσιών Προϊστάμενος Τμήματος Πρασίνου Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων
& Επαγγελματικών Αδειών
Κωνσταντίνος Θ. Δουκίδης Τιμολέων Συκούδης Πρόδρομος Χαραλαμπίδης
Γεωπόνος Msc – ΠΕ9 Μηχ/γος Μηχ/κος Τ.Ε. Αρχιτέκτων Μηχανικός

## Οικονομική προσφορά
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Αρδευτικό υλικό έτους 2021 |  |  |  | Αρδευτικό και υδραυλικό υλικό 2016
ΤΜΗΜΑ 1
CPV | α/α | Περιγραφή Υλικού | Μ.Μ | ΣΥΝ/ΚΗ ΠΟΣ/ΤΑ | ΕΝΔ. ΤΙΜΗ € | Τιμή προσφοράς | Σύνολο τιμής προσφοράς ανά το είδος
43323000-3 | 1 | Σωλήνας άρδευσης Φ16 με ενσωματωμένο σταλάκτη ανά 33εκ. | Μέτρο | 200 | 0.21
| 2 | Σωλήνας άρδευσης Φ16 με ενσωματωμένο σταλάκτη ανά 50εκ. | Μέτρο | 1000 | 0.23
| 3 | Σωλήνας άρδευσης Φ20 με ενσωματωμένο σταλάκτη ανά 33εκ. | Μέτρο | 300 | 0.29
| 4 | Σωλήνας άρδευσης Φ20 με ενσωματωμένο σταλάκτη ανά 50εκ. | Μέτρο | 700 | 0.26
| 5 | Σωλήνας άρδευσης Φ16 | Μέτρο | 500 | 0.18
| 6 | Σωλήνας άρδευσης Φ20 | Μέτρο | 2000 | 0.23
| 7 | Σωλήνας άρδευσης Φ25 | Μέτρο | 300 | 0.32
| 8 | Σωλήνας άρδευσης Φ32 | Μέτρο | 250 | 0.45
| 9 | Σταλάκτης καρφωτός ρυθμιζόμενος (συσκευασία 100 τεμ.) | Τεμ. | 10 | 8
| 10 | Προγραμματιστής φρεατίου μπαταρίας. Ελεγχόμενες Η/Β μία. | Τεμ. | 20 | 85
| 11 | Προγραμματιστής φρεατίου μπαταρίας. Ελεγχόμενες Η/Β δύο. | Τεμ. | 10 | 103
| 12 | Προγραμματιστής φρεατίου μπαταρίας. Ελεγχόμενες Η/Β τέσσερις | Τεμ. | 6 | 118
| 13 | Οικιακός προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου. Ελεγχόμενες Η/Β 4-6. | Τεμ. | 10 | 75
| 14 | Οικιακός προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου. Ελεγχόμενες Η/Β 8-9 | Τεμ. | 5 | 110
| 15 | Ηλεκτροβάνα 1΄΄ (PGV) με μηχανισμό ρύθμισης πίεσης (flow control) | Τεμ. | 30 | 16
| 16 | Ηλεκτροβάνα 2΄΄ (PGV) με μηχανισμό ρύθμισης πίεσης (flow control) | Τεμ. | 10 | 54
| 17 | Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι, γραναζωτοί, ακτίνας ενεργείας 5 - 9 m, με ανοξείδωτο σώμα ανύψωσης | Τεμ. | 50 | 22
| 18 | Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι, γραναζωτοί, ακτίνας ενεργείας 12-18 m, με ανοξείδωτο σώμα ανύψωσης | Τεμ. | 6 | 47
| 19 | Εκτοξευτήρες νερού αυτοανυψούμενος στατικός 1/2'' ακτίνας 3 -5 μέτρα ύψος κορμού 13cm | Τεμ. | 120 | 2.5
| 20 | Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών 6'', μίας Η/Β | Τεμ. | 40 | 4
| 21 | Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών 30Χ40 cm, 4 Η/Β | Τεμ. | 30 | 17.5
| 22 | Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών 50Χ60 cm, 6 Η/Β | Τεμ. | 5 | 34
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 (χωρίς ΦΠΑ)
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 (συμπερ. ΦΠΑ 24%)
ΤΜΗΜΑ 2
CPV | α/α | Περιγραφή Υλικού | Μ.Μ | ΣΥΝ/ΚΗ ΠΟΣ/ΤΑ | ΕΝΔ. ΤΙΜΗ € | Τιμή προσφοράς | Σύνολο τιμής προσφοράς ανά το είδος
43323000-3 | 1 | Υδραυλική σέλα επισκευής μηχανικής και υδραυλικής σύσφιξης από ανοξείδωτο χάλυβα, με μανδύα ελαστικού συνθετικού καουτσούκ, για σωλήνες PVC κ.α. μήκους 400mm, εύρους διαμέτρου 275.0 - 295.0 mm , PN 10 atm με δύο σειρές κοχλίες | Τεμ. | 4 | 200
| 2 | Υδραυλική σέλα επισκευής μηχανικής και υδραυλικής σύσφιξης από ανοξείδωτο χάλυβα, με μανδύα ελαστικού συνθετικού καουτσούκ, για σωλήνες PVC κ.α. μήκους 350mm, εύρους διαμέτρου 235.0 - 255.0 mm , PN 10 atm με δύο σειρές κοχλίες | Τεμ. | 15 | 150
| 3 | Υδραυλική σέλα επισκευής μηχανικής και υδραυλικής σύσφιξης από ανοξείδωτο χάλυβα, με μανδύα ελαστικού συνθετικού καουτσούκ, για σωλήνες PVC κ.α. μήκους 350mm, εύρους διαμέτρου 215.0 - 235.0 mm , PN 10 atm με δύο σειρές κοχλίες | Τεμ. | 5 | 140
| 4 | Υδραυλική σέλα επισκευής μηχανικής και υδραυλικής σύσφιξης από ανοξείδωτο χάλυβα, με μανδύα ελαστικού συνθετικού καουτσούκ, για σωλήνες PVC κ.α. μήκους 300mm, εύρους διαμέτρου 215.0 - 195.0 mm , PN 10 atm με δύο σειρές κοχλίες | Τεμ. | 4 | 130
| 5 | Υδραυλική σέλα επισκευής μηχανικής και υδραυλικής σύσφιξης από ανοξείδωτο χάλυβα, με μανδύα ελαστικού συνθετικού καουτσούκ, για σωλήνες PVC κ.α. μήκους 300mm, εύρους διαμέτρου 175.0 - 195.0 mm , PN 10 atm με δύο σειρές κοχλίες | Τεμ. | 8 | 120
| 6 | Βάνα σφαιρική 3'', ολικής παροχής, με θηλυκά άκρα, ορειχάλκινη, PN 25atm | Τεμ. | 60 | 50
| 7 | Βάνα σφαιρική 2 1/2'', ολικής παροχής, με θηλυκά άκρα, ορειχάλκινη, PN 25atm | Τεμ. | 70 | 45
| 8 | Βάνα σφαιρική 2 '', ολικής παροχής, με θηλυκά άκρα, ορειχάλκινη, PN 25atm | Τεμ. | 20 | 40
| 9 | Βάνα σφαιρική 1 '', ολικής παροχής, με θηλυκά άκρα, ορειχάλκινη, PN 25atm | Τεμ. | 20 | 6
| 10 | Μαστός σωλήνας 2 1/2 '' μήκους 1 μέτρου με εξωτερικό σπείρωμα και στις πλευρές | Τεμ. | 15 | 12
| 11 | Μαστός σωλήνας 3 '' μήκους 1 μέτρου με εξωτερικό σπείρωμα και στις πλευρές | Τεμ. | 15 | 16
| 12 | Μανσόν κομπλέ για σωλήνες PVC κατά ISO 1452, PN 16 atm , DN63 | Τεμ. | 10 | 3
| 13 | Μανσόν κομπλέ για σωλήνες PVC κατά ISO 1452, PN 16 atm , DN90 | Τεμ. | 10 | 4.9
| 14 | Μανσόν κομπλέ για σωλήνες PVC κατά ISO 1452, PN 16 atm , DN110 | Τεμ. | 10 | 7
| 15 | Μανσόν κομπλέ για σωλήνες PVC κατά ISO 1452, PN 16 atm , DN125 | Τεμ. | 10 | 8.5
| 16 | Μανσόν κομπλέ για σωλήνες PVC κατά ISO 1452, PN 16 atm , DN140 | Τεμ. | 10 | 11.5
| 17 | Μανσόν κομπλέ για σωλήνες PVC κατά ISO 1452, PN 16 atm , DN160 | Τεμ. | 10 | 15
| 18 | Μανσόν κομπλέ για σωλήνες PVC κατά ISO 1452, PN 16 atm , DN200 | Τεμ. | 10 | 34
| 19 | Σέλα παροχής ελατού χυτοσιδητού Ø 200 x 3" (χρώματος Μπλε ) με 4 βίδες για σωλήνα PVC, PN 16 atm | Τεμ. | 5 | 75
| 20 | Σέλα παροχής ελατού χυτοσιδητού Ø 160 x 3" (χρώματος Μπλε ) με 4 βίδες για σωλήνα PVC, PN 16 atm | Τεμ. | 5 | 65
| 21 | Σέλα παροχής ελατού χυτοσιδητού Ø 140 x 3" (χρώματος Μπλε ) με 4 βίδες για σωλήνα PVC, PN 16 atm | Τεμ. | 5 | 55
| 22 | Σέλα παροχής ελατού χυτοσιδητού Ø 150 x 2 ½" (χρώματος Μπλε ) με 4 βίδες για σωλήνα PVC, PN 16 atm | Τεμ. | 5 | 35
| 23 | Συστολές από 3΄΄ Αρσενικό σε 2 ½" Θηλυκό γαλβανιζέ τύπου Αμερικής | Τεμ. | 10 | 15
| 24 | Μούφες γαλβανιζέ κορδωνάτες 3'' | Τεμ. | 20 | 5
| 25 | Μούφες γαλβανιζέ κορδωνάτες 2 ½" | Τεμ. | 20 | 4
| 26 | Τάπες αρσενικές γαλβανιζέ 3'' | Τεμ. | 25 | 5
| 27 | Τάπες θηλυκές γαλβανιζέ 3'' | Τεμ. | 25 | 5
| 28 | Τάπες αρσενικές γαλβανιζέ 2 ½" | Τεμ. | 25 | 4
| 29 | Τάπες θηλυκές γαλβανιζέ 2 ½" | Τεμ. | 25 | 5
| 30 | Γωνίες γαλβανιζέ 90ο μοίρες Θηλυκές 3'' | Τεμ. | 25 | 28
| 31 | Γωνίες γαλβανιζέ 90ο μοίρες Θηλυκές 2 ½"' | Τεμ. | 25 | 25
| 32 | Νιπέλ γαλβανιζέ 3'' | Τεμ. | 25 | 9
| 33 | Νιπέλ γαλβανιζέ 2 ½" | Τεμ. | 25 | 8
| 34 | Σωλήνας άδρευσης - υδρευσης άδρευσης των 6m από σκληρό PVC (χρώματος γκρι σκούρο) κομπλέ, κατά ΕΛΟΤ 1401, PN 10atm DN 63 | Τεμ. | 4 | 11.8
| 35 | Σωλήνας άδρευσης - υδρευσης άδρευσης των 6m από σκληρό PVC (χρώματος γκρι σκούρο) κομπλέ, κατά ΕΛΟΤ 1401, PN 10atm DN 90 | Τεμ. | 4 | 28
| 36 | Σωλήνας άδρευσης - υδρευσης άδρευσης των 6m από σκληρό PVC (χρώματος γκρι σκούρο) κομπλέ, κατά ΕΛΟΤ 1401, PN 10atm DN 110 | Τεμ. | 4 | 35
| 37 | Σωλήνας άδρευσης - υδρευσης άδρευσης των 6m από σκληρό PVC (χρώματος γκρι σκούρο) κομπλέ, κατά ΕΛΟΤ 1401, PN 10atm DN 125 | Τεμ. | 2 | 40
| 38 | Σωλήνας άδρευσης - υδρευσης άδρευσης των 6m από σκληρό PVC (χρώματος γκρι σκούρο) κομπλέ, κατά ΕΛΟΤ 1401, PN 10atm DN 140 | Τεμ. | 4 | 60
| 39 | Σωλήνας άδρευσης - υδρευσης άδρευσης των 6m από σκληρό PVC (χρώματος γκρι σκούρο) κομπλέ, κατά ΕΛΟΤ 1401, PN 10atm DN 160 | Τεμ. | 2 | 92
| 40 | Σωλήνας άδρευσης - υδρευσης άδρευσης των 6m από σκληρό PVC (χρώματος γκρι σκούρο) κομπλέ, κατά ΕΛΟΤ 1401, PN 10atm DN 200 | Τεμ. | 4 | 105
| 41 | Σωλήνας άδρευσης - υδρευσης άδρευσης των 6m από σκληρό PVC (χρώματος γκρι σκούρο) κομπλέ, κατά ΕΛΟΤ 1401, PN 10atm DN 225 | Τεμ. | 2 | 120
| 42 | Σωλήνας άδρευσης - υδρευσης άδρευσης των 6m από σκληρό PVC (χρώματος γκρι σκούρο) κομπλέ, κατά ΕΛΟΤ 1401, PN 10atm DN 250 | Τεμ. | 6 | 130
| 43 | Σωλήνας άδρευσης - υδρευσης άδρευσης των 6m από σκληρό PVC (χρώματος γκρι σκούρο) κομπλέ, κατά ΕΛΟΤ 1401, PN 10atm DN 280 | Τεμ. | 2 | 160
| 44 | Φλάντζα μεταλλική 3'', με 8 τρύπες | Τεμ. | 13 | 5.5
| 45 | Φλάντζα μεταλλική 2 1/2'', με 4 τρύπες | Τεμ. | 12 | 8
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2 (χωρίς ΦΠΑ)
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2 (συμπερ. ΦΠΑ 24%)
Καβάλα, ……………………..2021
Ο Προμηθευτής
Υπογραφή & Σφραγίδα

## τεχνικές προδιαγραφές
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ)
ΤΜΗΜΑ 1
CPV | α/α | Περιγραφή Υλικού | Ανάλυση Τεχνικών Προδιαγραφών Υλικού
43323000-3 | 1 | Σωλήνας άρδευσης Φ16 με ενσωματωμένο σταλάκτη ανά 33εκ. | Σταλακτηφόρος Φ16 mm από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), με ενσωματωμένους σταλάκτες (κοντούς ή μακρούς), με λαβύρινθο μακράς διαδρομής, με ομοιομορφία παροχής σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9261 για σταλάκτες κατηγορίας A', για πίεση λειτουργίας από 3,00 έως 4,00 atm. Αποστάσεις σταλακτών ανά 33 cm.
| 2 | Σωλήνας άρδευσης Φ16 με ενσωματωμένο σταλάκτη ανά 50εκ. | Σταλακτηφόρος Φ16 mm από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), με ενσωματωμένους σταλάκτες (κοντούς ή μακρούς), με λαβύρινθο μακράς διαδρομής, με ομοιομορφία παροχής σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9261 για σταλάκτες κατηγορίας A', για πίεση λειτουργίας από 3,00 έως 4,00 atm. Αποστάσεις σταλακτών ανά 50 cm.
| 3 | Σωλήνας άρδευσης Φ20 με ενσωματωμένο σταλάκτη ανά 33εκ. | Σταλακτηφόρος Φ20 mm από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), με ενσωματωμένους σταλάκτες (κοντούς ή μακρούς), με λαβύρινθο μακράς διαδρομής, με ομοιομορφία παροχής σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9261 για σταλάκτες κατηγορίας A', για πίεση λειτουργίας από 3,00 έως 4,00 atm. Αποστάσεις σταλακτών ανά 33 cm.
| 4 | Σωλήνας άρδευσης Φ20 με ενσωματωμένο σταλάκτη ανά 50εκ. | Σταλακτηφόρος Φ20 mm από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), με ενσωματωμένους σταλάκτες (κοντούς ή μακρούς), με λαβύρινθο μακράς διαδρομής, με ομοιομορφία παροχής σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9261 για σταλάκτες κατηγορίας A', για πίεση λειτουργίας από 3,00 έως 4,00 atm. Αποστάσεις σταλακτών ανά 50 cm.
| 5 | Σωλήνας άρδευσης Φ16 | Σωλήνας άρδευσηςαπό πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 6 atm (SDR 21), κατά EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN 8072 (SF = συντελεστής ασφαλείας = 1,25 ή 1,40) διατομής 16 mm.
| 6 | Σωλήνας άρδευσης Φ20 | Σωλήνας άρδευσηςαπό πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 6 atm (SDR 21), κατά EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN 8072 (SF = συντελεστής ασφαλείας = 1,25 ή 1,40) διατομής 20 mm.
| 7 | Σωλήνας άρδευσης Φ25 | Σωλήνας άρδευσηςαπό πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 6 atm (SDR 21), κατά EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN 8072 (SF = συντελεστής ασφαλείας = 1,25 ή 1,40) διατομής 25 mm.
| 8 | Σωλήνας άρδευσης Φ32 | Σωλήνας άρδευσηςαπό πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 6 atm (SDR 21), κατά EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN 8072 (SF = συντελεστής ασφαλείας = 1,25 ή 1,40) διατομής 32 mm.
| 9 | Σταλάκτης καρφωτός ρυθμιζόμενος (συσκευασία 100 τεμ.) | Σταλάκτης καρφωτός ρυθμιζόμενος (συσκευασία 100 τεμ) καρφωτοί σε σωλήνα άρδευσης (κόκκινο κομβίο) 0-70 λιτ/ώρα
| 10 | Προγραμματιστής φρεατίου μπαταρίας. Ελεγχόμενες Η/Β μία. | Τριών τουλάχιστον εκκινήσεων, κύκλου ποτίσματος 1 - 7 ημερών διάρκειας από 1 min μέχρι και 12 ώρες, με δυνατότητα εκκίνησης κεντρικής ηλεκτροβάνας. Ελεγχόμενες Η/Β μία.Δυνατότητα προγραμματισμού μέσω φορητής μονάδας με παράλληλη δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας χωρίς κονσόλα.
| 11 | Προγραμματιστής φρεατίου μπαταρίας. Ελεγχόμενες Η/Β δύο. | Τριών τουλάχιστον εκκινήσεων, κύκλου ποτίσματος 1 - 7 ημερών διάρκειας από 1 min μέχρι και 12 ώρες, με δυνατότητα εκκίνησης κεντρικής ηλεκτροβάνας. Ελεγχόμενες Η/Β δύο.Δυνατότητα προγραμματισμού μέσω φορητής μονάδας με παράλληλη δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας χωρίς κονσόλα.
43323000-3 | 12 | Προγραμματιστής φρεατίου μπαταρίας. Ελεγχόμενες Η/Β τέσσερις | Τριών τουλάχιστον εκκινήσεων, κύκλου ποτίσματος 1 - 7 ημερών διάρκειας από 1 min μέχρι και 12 ώρες, με δυνατότητα εκκίνησης κεντρικής ηλεκτροβάνας. Ελεγχόμενες Η/Β τέσερις. .Δυνατότητα προγραμματισμού μέσω φορητής μονάδας με παράλληλη δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας χωρίς κονσόλα.
| 13 | Οικιακός προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου. Ελεγχόμενες Η/Β 4-6. | Προγραμματιστής άρδευσης, ρεύματος, εξωτερικού χώρου, 3 τουλάχιστον ανεξάρτητων προγραμμάτων για κάθε ελεγχόμενη ηλεκτροβάνα (Η/Β), με 3 τουλάχιστον εκκινήσεις ανά ημέρα και πρόγραμμα, με έξοδο εντάσεως τουλάχιστον 0,5 A ανά στάση, με δυνατότητα εκκίνησης αντλίας ή κεντρικής ηλεκτροβάνας και με ενσωματωμένο μετασχηματιστή τροφοδοσίας. Ελεγχόμενες Η/Β 4-6.
| 14 | Οικιακός προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου. Ελεγχόμενες Η/Β 8-9 | Προγραμματιστής άρδευσης, ρεύματος, εξωτερικού χώρου, 3 τουλάχιστον ανεξάρτητων προγραμμάτων για κάθε ελεγχόμενη ηλεκτροβάνα (Η/Β), με 3 τουλάχιστον εκκινήσεις ανά ημέρα και πρόγραμμα, με έξοδο εντάσεως τουλάχιστον 0,5 A ανά στάση, με δυνατότητα εκκίνησης αντλίας ή κεντρικής ηλεκτροβάνας και με ενσωματωμένο μετασχηματιστή τροφοδοσίας. Ελεγχόμενες Η/Β 8-9.
| 15 | Ηλεκτροβάνα 1΄΄ (PGV) με μηχανισμό ρύθμισης πίεσης (flow control) | Βάνα ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες) 1΄΄, πλαστική, ονομ. πίεσης 10 atm, περιοχής λειτουργίας από 0,7 μέχρι 10 atm, με μηχανισμό ρύθμισης παροχής (flow controller), εσωτερικής εκτόνωσης, με πηνίο (actuator) 24 V / AC και δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας.
| 16 | Ηλεκτροβάνα 2΄΄ (PGV) με μηχανισμό ρύθμισης πίεσης (flow control) | Βάνα ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες) 2΄΄, πλαστική, ονομ. πίεσης 10 atm, περιοχής λειτουργίας από 0,7 μέχρι 10 atm, με μηχανισμό ρύθμισης παροχής (flow controller), εσωτερικής εκτόνωσης, με πηνίο (actuator) 24 V / AC και δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας.
| 17 | Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι, γραναζωτοί, ακτίνας ενεργείας 5 - 9 m, με ανοξείδωτο σώμα ανύψωσης | Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι (pop-up), γραναζωτοί, με ανοξείδωτο σώμα ανύψωσης, υδρολίπαντοι, ακτίνας ενεργείας 5-9 m, 1/2'' BSP, με βαλβίδα αντιστράγγισης, καστάνια αντιβανδαλικής προστασίας και μνήμη ρύθμισης τομέα
| 18 | Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι, γραναζωτοί, ακτίνας ενεργείας 12-18 m, με ανοξείδωτο σώμα ανύψωσης | Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι (pop-up), γραναζωτοί, υδρολίπαντοι, με ανοξείδωτο σώμα ανύψωσης, ακτίνας ενεργείας 12-18 m, 1'' BSP, με βαλβίδα αντιστράγγισης, καστάνια αντιβανδαλικής προστασίας, μνήμη ρύθμισης τομέα και σώμα ανύψωσης 10 cm ή μεγαλύτερο
| 19 | Εκτοξευτήρες νερού αυτοανυψούμενος στατικός 1/2'' ακτίνας 3 -5 μέτρα ύψος κορμού 13cm | Εκτοξευτήρας (pop-up) αυτοανυψούμενος στατικός 1/2'' BSP,ακτίνας 3 -5 μέτρα ύψος κορμού 13cm , με ακροφύσιο σταθερού ή ρυθμιζόμενου τομέα, κανονικής παροχής, ενσωματωμένο ή πρόσθετο, με αντιστραγγιστική βαλβίδα (antidrain).
| 20 | Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών 6'', μίας Η/Β | Πλαστικό φρεάτιο με καπάκι για υπόγεια τοποθέτηση μίας ηλεκτροβάνας (Η/Β)
| 21 | Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών 30Χ40 cm, 4 Η/Β | Πλαστικό φρεάτιο με καπάκι για υπόγεια τοποθέτηση τεσσάρων ηλεκτροβανών (Η/Β)
| 22 | Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών 50Χ60 cm, 6 Η/Β | Πλαστικό φρεάτιο με καπάκι για υπόγεια τοποθέτηση έξι ηλεκτροβανών (Η/Β)
ΤΜΗΜΑ 2
CPV | α/α | Περιγραφή Υλικού | Ανάλυση Τεχνικών Προδιαγραφών Υλικού
43323000-3 | 1 | Υδραυλική σέλα επισκευής μηχανικής και υδραυλικής σύσφιξης από ανοξείδωτο χάλυβα, με μανδύα ελαστικού συνθετικού καουτσούκ, για σωλήνες PVC κ.α. μήκους 400mm, εύρους διαμέτρου 275.0 - 295.0 mm , PN 10 atm με δύο σειρές κοχλίες | Υδραυλική σέλα επισκευής μηχανικής και υδραυλικής σύσφιξης από ανοξείδωτο χάλυβα, με μανδύα ελαστικού συνθετικού καουτσούκ, για σωλήνες PVC κ.α. μήκους 400mm, εύρους διαμέτρου 275.0 - 295.0 mm , PN 10 atm με δύο σειρές κοχλίες
43323000-3 | 2 | Υδραυλική σέλα επισκευής μηχανικής και υδραυλικής σύσφιξης από ανοξείδωτο χάλυβα, με μανδύα ελαστικού συνθετικού καουτσούκ, για σωλήνες PVC κ.α. μήκους 350mm, εύρους διαμέτρου 235.0 - 255.0 mm , PN 10 atm με δύο σειρές κοχλίες | Υδραυλική σέλα επισκευής μηχανικής και υδραυλικής σύσφιξης από ανοξείδωτο χάλυβα, με μανδύα ελαστικού συνθετικού καουτσούκ, για σωλήνες PVC κ.α. μήκους 350mm, εύρους διαμέτρου 235.0 - 255.0 mm , PN 10 atm με δύο σειρές κοχλίες
| 3 | Υδραυλική σέλα επισκευής μηχανικής και υδραυλικής σύσφιξης από ανοξείδωτο χάλυβα, με μανδύα ελαστικού συνθετικού καουτσούκ, για σωλήνες PVC κ.α. μήκους 350mm, εύρους διαμέτρου 215.0 - 235.0 mm , PN 10 atm με δύο σειρές κοχλίες | Υδραυλική σέλα επισκευής μηχανικής και υδραυλικής σύσφιξης από ανοξείδωτο χάλυβα, με μανδύα ελαστικού συνθετικού καουτσούκ, για σωλήνες PVC κ.α. μήκους 350mm, εύρους διαμέτρου 215.0 - 235.0 mm , PN 10 atm με δύο σειρές κοχλίες
| 4 | Υδραυλική σέλα επισκευής μηχανικής και υδραυλικής σύσφιξης από ανοξείδωτο χάλυβα, με μανδύα ελαστικού συνθετικού καουτσούκ, για σωλήνες PVC κ.α. μήκους 300mm, εύρους διαμέτρου 215.0 - 195.0 mm , PN 10 atm με δύο σειρές κοχλίες | Υδραυλική σέλα επισκευής μηχανικής και υδραυλικής σύσφιξης από ανοξείδωτο χάλυβα, με μανδύα ελαστικού συνθετικού καουτσούκ, για σωλήνες PVC κ.α. μήκους 300mm, εύρους διαμέτρου 215.0 - 195.0 mm , PN 10 atm με δύο σειρές κοχλίες
| 5 | Υδραυλική σέλα επισκευής μηχανικής και υδραυλικής σύσφιξης από ανοξείδωτο χάλυβα, με μανδύα ελαστικού συνθετικού καουτσούκ, για σωλήνες PVC κ.α. μήκους 300mm, εύρους διαμέτρου 175.0 - 195.0 mm , PN 10 atm με δύο σειρές κοχλίες | Υδραυλική σέλα επισκευής μηχανικής και υδραυλικής σύσφιξης από ανοξείδωτο χάλυβα, με μανδύα ελαστικού συνθετικού καουτσούκ, για σωλήνες PVC κ.α. μήκους 300mm, εύρους διαμέτρου 175.0 - 195.0 mm , PN 10 atm με δύο σειρές κοχλίες
| 6 | Βάνα σφαιρική 3'', ολικής παροχής, με θηλυκά άκρα, ορειχάλκινη, PN 25atm | Βάνα σφαιρική 3'', ολικής παροχής, με θηλυκά άκρα, ορειχάλκινη, PN 25atm
| 7 | Βάνα σφαιρική 2 1/2'', ολικής παροχής, με θηλυκά άκρα, ορειχάλκινη, PN 25atm | Βάνα σφαιρική 2 1/2'', ολικής παροχής, με θηλυκά άκρα, ορειχάλκινη, PN 25atm
| 8 | Βάνα σφαιρική 2 '', ολικής παροχής, με θηλυκά άκρα, ορειχάλκινη, PN 25atm | Βάνα σφαιρική 2 '', ολικής παροχής, με θηλυκά άκρα, ορειχάλκινη, PN 25atm
| 9 | Βάνα σφαιρική 1 '', ολικής παροχής, με θηλυκά άκρα, ορειχάλκινη, PN 25atm | Βάνα σφαιρική 1 '', ολικής παροχής, με θηλυκά άκρα, ορειχάλκινη, PN 25atm
| 10 | Μαστός σωλήνας 2 1/2 '' μήκους 1 μέτρου με εξωτερικό σπείρωμα και στις πλευρές | Μαστός σωλήνας 2 1/2 '' μήκους 1 μέτρου με εξωτερικό σπείρωμα και στις πλευρές
| 11 | Μαστός σωλήνας 3 '' μήκους 1 μέτρου με εξωτερικό σπείρωμα και στις πλευρές | Μαστός σωλήνας 3 '' μήκους 1 μέτρου με εξωτερικό σπείρωμα και στις πλευρές
| 12 | Μανσόν κομπλέ για σωλήνες PVC κατά ISO 1452, PN 16 atm , DN63 | Μανσόν κομπλέ για σωλήνες PVC κατά ISO 1452, PN 16 atm , DN63
| 13 | Μανσόν κομπλέ για σωλήνες PVC κατά ISO 1452, PN 16 atm , DN90 | Μανσόν κομπλέ για σωλήνες PVC κατά ISO 1452, PN 16 atm , DN90
| 14 | Μανσόν κομπλέ για σωλήνες PVC κατά ISO 1452, PN 16 atm , DN110 | Μανσόν κομπλέ για σωλήνες PVC κατά ISO 1452, PN 16 atm , DN110
| 15 | Μανσόν κομπλέ για σωλήνες PVC κατά ISO 1452, PN 16 atm , DN125 | Μανσόν κομπλέ για σωλήνες PVC κατά ISO 1452, PN 16 atm , DN125
| 16 | Μανσόν κομπλέ για σωλήνες PVC κατά ISO 1452, PN 16 atm , DN140 | Μανσόν κομπλέ για σωλήνες PVC κατά ISO 1452, PN 16 atm , DN140
43323000-3 | 17 | Μανσόν κομπλέ για σωλήνες PVC κατά ISO 1452, PN 16 atm , DN160 | Μανσόν κομπλέ για σωλήνες PVC κατά ISO 1452, PN 16 atm , DN160
| 18 | Μανσόν κομπλέ για σωλήνες PVC κατά ISO 1452, PN 16 atm , DN200 | Μανσόν κομπλέ για σωλήνες PVC κατά ISO 1452, PN 16 atm , DN200
| 19 | Σέλα παροχής ελατού χυτοσιδητού Ø 200 x 3" (χρώματος Μπλε ) με 4 βίδες για σωλήνα PVC, PN 16 atm | Σέλα παροχής ελατού χυτοσιδητού Ø 200 x 3" (χρώματος Μπλε ) με 4 βίδες για σωλήνα PVC, PN 16 atm
| 20 | Σέλα παροχής ελατού χυτοσιδητού Ø 160 x 3" (χρώματος Μπλε ) με 4 βίδες για σωλήνα PVC, PN 16 atm | Σέλα παροχής ελατού χυτοσιδητού Ø 160 x 3" (χρώματος Μπλε ) με 4 βίδες για σωλήνα PVC, PN 16 atm
| 21 | Σέλα παροχής ελατού χυτοσιδητού Ø 140 x 3" (χρώματος Μπλε ) με 4 βίδες για σωλήνα PVC, PN 16 atm | Σέλα παροχής ελατού χυτοσιδητού Ø 140 x 3" (χρώματος Μπλε ) με 4 βίδες για σωλήνα PVC, PN 16 atm
| 22 | Σέλα παροχής ελατού χυτοσιδητού Ø 150 x 2 ½" (χρώματος Μπλε ) με 4 βίδες για σωλήνα PVC, PN 16 atm | Σέλα παροχής ελατού χυτοσιδητού Ø 150 x 2 ½" (χρώματος Μπλε ) με 4 βίδες για σωλήνα PVC, PN 16 atm
| 23 | Συστολές από 3΄΄ Αρσενικό σε 2 ½" Θηλυκό γαλβανιζέ τύπου Αμερικής | Συστολές από 3΄΄ Αρσενικό σε 2 ½" Θηλυκό γαλβανιζέ τύπου Αμερικής
| 24 | Μούφες γαλβανιζέ κορδωνάτες 3'' | Μούφες γαλβανιζέ κορδωνάτες 3''
| 25 | Μούφες γαλβανιζέ κορδωνάτες 2 ½" | Μούφες γαλβανιζέ κορδωνάτες 2 ½"
| 26 | Τάπες αρσενικές γαλβανιζέ 3'' | Τάπες αρσενικές γαλβανιζέ 3''
| 27 | Τάπες θηλυκές γαλβανιζέ 3'' | Τάπες θηλυκές γαλβανιζέ 3''
| 28 | Τάπες αρσενικές γαλβανιζέ 2 ½" | Τάπες αρσενικές γαλβανιζέ 2 ½"
| 29 | Τάπες θηλυκές γαλβανιζέ 2 ½" | Τάπες θηλυκές γαλβανιζέ 2 ½"
| 30 | Γωνίες γαλβανιζέ 90ο μοίρες Θηλυκές 3'' | Γωνίες γαλβανιζέ 90ο μοίρες Θηλυκές 3''
| 31 | Γωνίες γαλβανιζέ 90ο μοίρες Θηλυκές 2 ½"' | Γωνίες γαλβανιζέ 90ο μοίρες Θηλυκές 2 ½"'
| 32 | Νιπέλ γαλβανιζέ 3'' | Νιπέλ γαλβανιζέ 3''
| 33 | Νιπέλ γαλβανιζέ 2 ½" | Νιπέλ γαλβανιζέ 2 ½"
| 34 | Σωλήνας άδρευσης - υδρευσης άδρευσης των 6m από σκληρό PVC (χρώματος γκρι σκούρο) κομπλέ, κατά ΕΛΟΤ 1401, PN 10atm DN 63 | Σωλήνας άδρευσης - υδρευσης άδρευσης των 6m από σκληρό PVC (χρώματος γκρι σκούρο) κομπλέ, κατά ΕΛΟΤ 1401, PN 10atm DN 63
| 35 | Σωλήνας άδρευσης - υδρευσης άδρευσης των 6m από σκληρό PVC (χρώματος γκρι σκούρο) κομπλέ, κατά ΕΛΟΤ 1401, PN 10atm DN 90 | Σωλήνας άδρευσης - υδρευσης άδρευσης των 6m από σκληρό PVC (χρώματος γκρι σκούρο) κομπλέ, κατά ΕΛΟΤ 1401, PN 10atm DN 90
| 36 | Σωλήνας άδρευσης - υδρευσης άδρευσης των 6m από σκληρό PVC (χρώματος γκρι σκούρο) κομπλέ, κατά ΕΛΟΤ 1401, PN 10atm DN 110 | Σωλήνας άδρευσης - υδρευσης άδρευσης των 6m από σκληρό PVC (χρώματος γκρι σκούρο) κομπλέ, κατά ΕΛΟΤ 1401, PN 10atm DN 110
| 37 | Σωλήνας άδρευσης - υδρευσης άδρευσης των 6m από σκληρό PVC (χρώματος γκρι σκούρο) κομπλέ, κατά ΕΛΟΤ 1401, PN 10atm DN 125 | Σωλήνας άδρευσης - υδρευσης άδρευσης των 6m από σκληρό PVC (χρώματος γκρι σκούρο) κομπλέ, κατά ΕΛΟΤ 1401, PN 10atm DN 125
| 38 | Σωλήνας άδρευσης - υδρευσης άδρευσης των 6m από σκληρό PVC (χρώματος γκρι σκούρο) κομπλέ, κατά ΕΛΟΤ 1401, PN 10atm DN 140 | Σωλήνας άδρευσης - υδρευσης άδρευσης των 6m από σκληρό PVC (χρώματος γκρι σκούρο) κομπλέ, κατά ΕΛΟΤ 1401, PN 10atm DN 140
43323000-3 | 39 | Σωλήνας άδρευσης - υδρευσης άδρευσης των 6m από σκληρό PVC (χρώματος γκρι σκούρο) κομπλέ, κατά ΕΛΟΤ 1401, PN 10atm DN 160 | Σωλήνας άδρευσης - υδρευσης άδρευσης των 6m από σκληρό PVC (χρώματος γκρι σκούρο) κομπλέ, κατά ΕΛΟΤ 1401, PN 10atm DN 160
| 40 | Σωλήνας άδρευσης - υδρευσης άδρευσης των 6m από σκληρό PVC (χρώματος γκρι σκούρο) κομπλέ, κατά ΕΛΟΤ 1401, PN 10atm DN 200 | Σωλήνας άδρευσης - υδρευσης άδρευσης των 6m από σκληρό PVC (χρώματος γκρι σκούρο) κομπλέ, κατά ΕΛΟΤ 1401, PN 10atm DN 200
| 41 | Σωλήνας άδρευσης - υδρευσης άδρευσης των 6m από σκληρό PVC (χρώματος γκρι σκούρο) κομπλέ, κατά ΕΛΟΤ 1401, PN 10atm DN 225 | Σωλήνας άδρευσης - υδρευσης άδρευσης των 6m από σκληρό PVC (χρώματος γκρι σκούρο) κομπλέ, κατά ΕΛΟΤ 1401, PN 10atm DN 225
| 42 | Σωλήνας άδρευσης - υδρευσης άδρευσης των 6m από σκληρό PVC (χρώματος γκρι σκούρο) κομπλέ, κατά ΕΛΟΤ 1401, PN 10atm DN 250 | Σωλήνας άδρευσης - υδρευσης άδρευσης των 6m από σκληρό PVC (χρώματος γκρι σκούρο) κομπλέ, κατά ΕΛΟΤ 1401, PN 10atm DN 250
| 43 | Σωλήνας άδρευσης - υδρευσης άδρευσης των 6m από σκληρό PVC (χρώματος γκρι σκούρο) κομπλέ, κατά ΕΛΟΤ 1401, PN 10atm DN 280 | Σωλήνας άδρευσης - υδρευσης άδρευσης των 6m από σκληρό PVC (χρώματος γκρι σκούρο) κομπλέ, κατά ΕΛΟΤ 1401, PN 10atm DN 280
| 44 | Φλάντζα μεταλλική 3'', με 8 τρύπες | Φλάντζα μεταλλική 3'', με 8 τρύπες
| 45 | Φλάντζα μεταλλική 2 1/2'', με 4 τρύπες | Φλάντζα μεταλλική 2 1/2'', με 4 τρύπες
Εγκρίθηκε Θεωρήθηκε
Ο Συντάξας & Ο Πρ/νος του Τμήματος O Δ/ντης Τεχνικών Υπηρεσιών Προϊστάμενος Τμήματος Πρασίνου Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων
& Επαγγελματικών Αδειών
Κωνσταντίνος Θ. Δουκίδης Τιμολέων Συκούδης Πρόδρομος Χαραλαμπίδης
Γεωπόνος Msc – ΠΕ9 Μηχ/γος Μηχ/κος Τ.Ε. Αρχιτέκτων Μηχανικός