ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Μελέτη : Συντήρηση ανελκυστήρων σε

ΔΗΜΟΣ  ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                 σχολικά κτίρια του του Δήμου Καβάλας

Δ/ΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                        2024-2025

Τμήμα Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων

και Επαγγελματικών Αδειών

Ταχ. Διευθ. : Κ. Παλαιολόγου 4                                                          Προϋπολογισμός :  11.327,40 € με ΦΠΑ

Τ.Θ. 1195 – Τ.Κ. 65 403                                                                      Κ.Α. : 15.6264.0002

Πληροφ : Τ. Συκούδης

Τηλ. 2513 500257

Τεκμηρίωση σκοπιμότητας της υπηρεσίας

Ο Δήμος Καβάλας προκειμένου να διατηρήσει την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των ανελκυστήρων που  λειτουργούν σε  σχολικά κτίρια πρόκειται να αναθέσει την  συντήρηση τους σε  συντηρητή ανελκυστήρων που διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία και τις  απαραίτητες από τον νόμο άδειες. Οι ανελκυστήρες που πρόκειται να συντηρηθούν περιγράφονται αναλυτικά στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης .

Για το τμήμα 4 : Συντήρηση ανελκυστήρων σε σχολικά κτίρια του Δήμου Καβάλας 2024-2025 εκτιμώμενης αξίας 9.135,00 € χωρίς ΦΠΑ η παροχή υπηρεσιών συντήρησης θα εκτελεστεί με την διαδικασία που ορίζεται στην παρ. 10 του άρθρου 6 του Ν.4412/2016 σύμφωνα με το οποίο:  «Κατά παρέκκλιση από τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 8 και 9, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αναθέτουν συμβάσεις για μεμονωμένα τμήματα κατά τις διατάξεις του παρόντος Βιβλίου, λαμβάνοντας υπόψη την εκτιμώμενη αξία μόνο του τμήματος, εφόσον αυτή, χωρίς ΦΠΑ, είναι μικρότερη από 80.000,00 ευρώ για προμήθειες ή υπηρεσίες ή από 1.000.000 ευρώ για έργα. Πάντως, η συνολική αξία των τμημάτων που ανατίθενται με αυτόν τον τρόπο, δεν υπερβαίνει το 20 % της συνολικής αξίας όλων των τμημάτων στις οποίες έχει διαιρεθεί το προτεινόμενο έργο, η προτεινόμενη απόκτηση ομοιογενών αγαθών ή η προτεινόμενη παροχή υπηρεσιών», καθώς η αξία του τμήματος 4 Συντήρηση ανελκυστήρων σε σχολικά κτίρια του Δήμου Καβάλας 2024-2025 εκτιμώμενης αξίας 9.135,00 € χωρίς ΦΠΑ αποτελεί ποσοστό 19,93% < 20% της αξίας όλων υπολοίπων τμημάτων που συμβασιοποιήθηκαν με την υπ’αριθμ. 27800/06-09-2024 σύμβαση παροχής υπηρεσιών.

Τεχνική περιγραφή της υπηρεσίας

Υποχρεώσεις του Συντηρητή. Ο  Συντηρητής αναλαμβάνει να παρέχει µε ειδικευμένο προσωπικό τις υπηρεσίες συντήρησης  των  ανελκυστήρων και των ειδικών αναβατορίων ΑΜΕΑ  και των  εξαρτημάτων τους,  ώστε να διατηρούνται σε καλή κατάσταση και να εξασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία τους.  σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία που αφορά τους ανελκυστήρες, αναλυτικά :

1. Να  διαμορφώνει  πρόγραµµα  συντήρησης  των Ανελκυστήρων, ώστε  να  καλύπτει  τις απαιτήσεις  ασφαλείας,  που  προβλέπονται  από  τις  ισχύουσες  διατάξεις  και  τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις του κατασκευαστή τους.

2. Να ελέγχει σύµφωνα µε το μηνιαίο πρόγραµµα συντήρησης τις ηλεκτρικές και μηχανικές διατάξεις ασφάλειας, καθώς και τα υπόλοιπα εξαρτήματα των Ανελκυστήρων για την εξακρίβωση και εκτίµηση µιας τυχόν ανασφαλούς λειτουργίας, στην οποία μπορεί να  οδηγηθεί  η  εγκατάσταση  του  Ανελκυστήρα  εξαιτίας µιας  φθοράς,  βλάβης  ή  και  απορύθμισης των μηχανικών ή / και ηλεκτρικών διατάξεων ασφάλειας και των λοιπών εξαρτημάτων  του,  ενημερώνοντας  σχετικά  στην  αντίστοιχη  θέση  το  βιβλιάριο συντήρησης και να παρέχει το βιβλιάριο συντήρησης σε περίπτωση που αυτό γεμίσει.

3. Να προβαίνει στον καθαρισµό και στη λίπανση των Ανελκυστήρων , όπου χρειάζεται, σύµφωνα µε τις υποδείξεις του κατασκευαστή, τους κανόνες της τεχνικής και  την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία. Επιβαρυνόμενος  με το κόστος των  λιπαντικών, των μικροϋλικών συντήρησης  ( ασφάλειες , μικροαυτοματάκια ) και  των υλικών  καθαρισμού.

4. Να προβαίνει, στις απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση της ασφαλούς λειτουργίας µε εξάλειψη των βλαβών και των απορρυθμίσεων των Ανελκυστήρων, ενημερώνοντας σχετικά στην αντίστοιχη θέση το βιβλιάριο συντήρησης, Το κόστος των  εξαρτημάτων  υποκειμένων σε φθορά από συνήθη ή κακή  χρήση,   σε φθορά από χρήση βίας, βανδαλισμού  σαμποτάζ ή άλλη ανωτέρα βία βαρύνει το  Δήμο με χρέωση των απαιτούμενων υλικών για την αποκατάσταση .

Οι βλάβες θα αντιμετωπίζονται από το συντηρητή  εντός  24 ωρών μετά  από την ειδοποίηση  .

5. Να  διατηρεί  Προσωπικό, με κατάλληλο  εξοπλισµό  από  όργανα  και  εργαλεία  που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών και αυτόµατο τηλεφωνητή για αναγγελία  βλαβών ολόκληρο το 24ωρο , να   προβαίνει το ταχύτερο δυνατόν και  εντός 2 ωρών   από την ειδοποίησή του µετά του συνεργείου αυτού, προς έλεγχο, εξέταση, και  παρέµβαση µέσω  των     απαιτούμενων  εργασιών  αποκατάστασης  της  οµαλής λειτουργίας του ανελκυστήρα κατά τις ώρες  07:00π.µ. έως  20:00µ.µ. Σε περιπτώσεις  αναγγελίας βλάβης και εκτέλεσης εργασιών για την αποκατάσταση της λειτουργίας του. Να  µεριµνά  για  τη  διαθεσιμότητα  των  αναγκαίων  ανταλλακτικών  ανάλογα  µε  την παλαιότητα των Ανελκυστήρων, χωρίς όµως να θεωρείται υπεύθυνος για ενδεχόμενη άµεση  ή  παρεπόμενη  ζηµιά  του  Ιδιοκτήτη  από  έλλειψη  τέτοιων,  δεδομένου  ότι  σε περίπτωση  παλαιού  Ανελκυστήρα,  ιδίως  µη  κατασκευής  του  από  τον    Συντηρητή, ορισμένα ανταλλακτικά δύναται να µην είναι άμεσα διαθέσιμα στην αγορά.

6. Ειδικά για τα αναβατόρια ΑΜΕΑ εκτός των παραπάνω η συντήρηση πρέπει να είναι σύμφωνη με την ισχύουσα ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία για τα αναβατόρια ΑΜΕΑ. Για τον αριθμό και τις λεπτομέρειες των συντηρήσεων θα  τηρηθούν οι οδηγίες του εκάστοτε κατασκευαστή, εκτός εάν ορίζει διαφορετικά  η ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία.

7. Να συντάσσει πρωτόκολλα βλαβών σε περίπτωση βλάβης ώστε να προβεί ο Δήμος στην προμήθεια των απαιτούμενων ανταλλακτικών σε περίπτωση που δεν υπάρχουν στην μελέτη.

8. Θα συντάσσει μηνιαίο πρωτόκολλο συντήρησης του εκάστοτε ανελκυστήρα που θα προσυπογράφει υπάλληλος του Δήμου από το εκάστοτε κτίριο και πρωτόκολλο ελέγχου για τον έλεγχο του κάθε αναβατορίου που θα προσυπογράφει υπάλληλος του Δήμου,  ώστε να παραδίνονται στην επιτροπή παραλαβής κατά την τιμολόγηση.

9. Ο συντηρητής θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά EN ISO 9001 σχετικά με την εγκατάσταση και τελικό έλεγχο και δοκιμές ανελκυστήρων.

10. Ο συντηρητής θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό ΕΛΟΤ ISO 45001:2018 για την υγεία και ασφάλεια στις εργασίες συντήρησης των ανελκυστήρων και  Αναβατορίων .

11. Ο συντηρητής θα καταθέσει το ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης υπέρ τρίτων κατά την υπογραφή της σύμβασης

12. Ο συντηρητής υποχρεούται να παραδώσει το πιστοποιητικό του εκάστοτε ανελκυστήρα.

Η διάρκεια της ανάθεσης θα έχει διάρκεια 8 μήνες ξεκινώντας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Οι αμοιβές αναλύονται στον προϋπολογισμό που ακολουθεί.

Στην τιμή περιλαμβάνεται το ετήσιο κόστος πιστοποίησης του εκάστοτε ανελκυστήρα και οι δαπάνες για την ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης υπέρ τρίτων που προκύπτουν από την λειτουργία των ανελκυστήρων και των αναβατορίων . Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει επιπλέον ποσό για την πιστοποίηση του κάθε ανελκυστήρα  ή αναβατορίου.

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Τμήμα 4

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Συντήρησης τμήματος 4

Κωδικός CPV : 50750000-7

Κ.Α. 15.6264.0002

| Α/Α | ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ –ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ | ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔ. | Αριθ. αποζημιώσεων | σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12ο Δημοτικό Σχολείο – Ελ. Βενιζέλου 44 | 80,00 | 8 | 640,00 |
| 2 | 13ο Δημοτικό Σχολείο – Θεσσαλονίκη 61 | 80,00 | 8 | 640,00 |
| 3 | 16ο Δημοτικό Σχολείο – Φιλαδελφείας 13 | 80,00 | 8 | 640,00 |
| 4 | 19ο Δημοτικό Σχολείο – Αλκίνοου 11 | 80,00 | 8 | 640,00 |
| 5 | 21ο Δημοτικό Σχολείο – Χανίων 1 | 80,00 | 8 | 640,00 |
| 6 | 25ο Δημοτικό Σχολείο – Υψηλάντου 11 | 80,00 | 8 | 640,00 |
| 7 | 1ο Ειδικό Σχολείο Καβάλας – Εργατικές Κατοικίες Περιγιάλι | 80,00 | 8 | 640,00 |
| 8 | Δημοτικό Σχολείο Αμυγδαλεώνα | 80,00 | 8 | 640,00 |
| 9 | 3ο Γυμνάσιο – Σκρά 11 | 80,00 | 8 | 640,00 |
| 10 | 3ο ΓΕΛ – Αμισού 31 | 80,00 | 8 | 640,00 |
| 11 | 6ο ΓΕΛ – Χρ. Σμύρνης 10 | 80,00 | 8 | 640,00 |
| 12 | Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο (αναβατόρια ΑΜΕΑ) – Ζουμπουλάκειο | 80,00 | 3 | 240,00 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 7.280,00 |
|  | Φ.Π.Α. 24% |  |  | 1.747,20 |
|  | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 24% |  |  | 9.027,20 € |

Στην τιμή περιλαμβάνεται το ετήσιο κόστος πιστοποίησης του εκάστοτε ανελκυστήρα και οι δαπάνες για την ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης υπέρ τρίτων που προκύπτουν από την λειτουργία των ανελκυστήρων και των αναβατορίων . Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει επιπλέον ποσό για την πιστοποίηση του κάθε ανελκυστήρα  ή αναβατορίου.

Προϋπολογισμός Ανταλλακτικών Τμήματος 4

Κωδικός CPV 42419510-4

Κ.Α. 15.6264.0002

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | ΕΝΔ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΕΝΔ. ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ρελέ 3 ή 5 επαφών (ορόφου ή διαφυγής) | 6 | 40,00 | 240,00 |
| 2 | Πλακέτα χρόνου | 5 | 110,00 | 550,00 |
| 3 | Φωτισμός ασφαλείας (αυτοφορτιζόμενος) | 3 | 130,00 | 390,00 |
| 4 | Μαγνητικός διακόπτης (πουράκι) | 3 | 80,00 | 240,00 |
| 5 | Πηνίο ηλεκτρομαγνήτη | 1 | 135,00 | 135,00 |
| 6 | Φωτοκύτταρο πόρτας | 1 | 170,00 | 170,00 |
| 7 | Πλαστικό δάπεδο θαλάμου | 1 | 130,00 | 130,00 |
| Σύνολο Ανταλλακτικών |  |  |  | 1.855,00 |
| Φ.Π.Α. 24% |  |  |  | 445,20 |
| Σύνολο Ανταλλακτικών με Φ.Π.Α. 24% |  |  |  | 2.300,20 € |

Τμήμα 4

Συνολικός Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

| α/α | Κ.Α. 15.6264.0002 | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Προϋπολογισμός Συντήρησης τμήματος 4 | 7.280,00 € |
| 2 | Προϋπολογισμός Ανταλλακτικών τμήματος 4 | 1.855,00 € |
| Σύνολο τμήματος 4 |  | 9.135,00 € |
| Φ.Π.Α. 24% |  | 2.192,40 € |
| Σύνολο τμήματος 4 με ΦΠΑ 24% |  | 11.327,40 € |

- Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

- Άρθρο 1 - Αντικείμενο της συντήρησης

Αυτή η συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την ανάδειξη αναδόχου/συντηρητή  για την Συντήρηση ανελκυστήρων σε σχολικά κτίρια του Δήμου Καβάλας 2024-2025.  Όπου σ’ αυτή τη συγγραφή αναφέρεται η λέξη «Αναθέτουσα Αρχή» εννοείται ο Δήμος Καβάλας και όπου «ανάδοχος» ή «συντηρητής» εννοείται ο ανάδοχος που θα αναλάβει την συντήρηση/επισκευή. Ο ενδεικτικός Προϋπολογισμός της δαπάνης της δημοπρατούμενης παροχής υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των  11.327,40 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%  .

- Άρθρο 2 - Ισχύουσα νομοθεσία

Στην παρούσα υπηρεσία ισχύουν οι παρακάτω νόμοι και διατάξεις,

α) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α 114/8.6.2006), όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 (ΦΕΚ Α 263/23-12-2008)

β) Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει σήμερα.

γ) Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), ΦΕΚ              147/08.08.2016 Α΄

δ) Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/9-3-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων κ.α.»

ε) Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α 143/28-06-2014), πλην των άρθρων 132 παρ. 1-5, 133 και 134.

- Άρθρο  3 - Συμβατικά Στοιχεία της υπηρεσίας

Τα στοιχεία της δημοπρασίας είναι:

1. Η Τεκμηρίωση σκοπιμότητας της υπηρεσίας

2. Η Τεχνική Περιγραφή της υπηρεσίας

3. Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

4. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

5. Οικονομική Προσφορά

Άρθρο 4 - Οικονομική Προσφορά

Στη τιμή της προσφοράς θα περιέχονται όλες οι εργασίες και τα ανταλλακτικά που περιγράφονται στην μελέτη και για όλα τα είδη της μελέτης. Στην προσφορά περιλαμβάνονται όλες οι επιβαρύνσεις μεταφοράς και παράδοσης χωρίς έξτρα επιβάρυνση της υπηρεσίας.

Άρθρο 5 - Κριτήριο Κατακύρωσης

Η Κατακύρωση θα γίνει στον ανάδοχο που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής, για το σύνολο των ειδών της μελέτης και θα είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

Άρθρο 6 - Πληρωμές αναδόχου

Τα τιμολόγια θα εκδοθούν για το σύνολο των εργασιών, θα παραδίδονται και θα βεβαιώνονται από το αρμόδιο όργανο ή επιτροπή παραλαβής και θα προωθούνται στο λογιστήριο για έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής.

Άρθρο 7 - Αναθεώρηση τιμών

Η τιμή προσφοράς του αναδόχου είναι σταθερή και αμετάβλητη σ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης αυτής  και δεν αναθεωρείται για κανένα λόγο.  Για την μελέτη αυτή  δεν είναι  δυνατόν να υπολογιστεί αναπροσαρμογή τιμής πέραν απ’ αυτής πού προβλέπεται από το ενδεικτικό τιμολόγιο της μελέτης αυτής.

Άρθρο 8 - Παράδοση - Υπέρβαση προθεσμίας

Οι εργασίες συντήρησης των ανελκυστήρων και των αναβατορίων και η τοποθέτηση των ανταλλακτικών θα γίνονται κατόπιν συνεννόησης με τον Προϊστάμενο Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού και την επιτροπή παραλαβής. Η διάρκεια της ανάθεσης θα έχει διάρκεια 8 μήνες ξεκινώντας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης

Κατ’ εκτίμηση η υπολογιζόμενη δαπάνη για το 2024 θα είναι:

για τον  Κ.Α. : 15.6264.0002 το 2024: 4.200,00 € και για το ποσό του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης που υπολογίζεται ότι θα εκτελεστεί το 2025 θα ψηφιστούν οι ανάλογες πιστώσεις στο προϋπολογισμό του 2025 ως εξής:

και για τον Κ.Α. : 15.6264.0002 για το 2025 : 7.127,40 €

| Κ.Α. | ΤΙΤΛΟΣ Κ.Α. | ΕΤΟΣ 2024 | ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ (2025) | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.6264.0002 | Συντήρηση ανελκυστήρων σε κτίρια και αθλητικές εγκαταστάσεις | 4.200,00 € | 7.127,40 € | 11.327,40 € |

Ο Συντάξας	                           Ο πρ/νος του τμήματος	                         O Δ/ντης

Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων      Τεχνικών Υπηρεσιών

και Επαγγελματικών Αδειών

Συκούδης Τιμολέων		  Συκούδης Τιμολέων                        Ηλίας Τσαγκαλίδης

Μηχ.  Μηχανικός Τ.Ε.               Μηχ. Μηχανικός Τ.Ε.                    Μηχανικός Παραγωγής

& Διοίκησης

ΘΕΣΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ-ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ                                                                Ημερομηνία  …………2024

Προς :  Δήμο Καβάλας

Οικονομική Προσφορά

Τμήμα 1

Οικονομική Προσφορά Συντήρησης τμήματος 4

Κ.Α. : 15.6264.0002

| Α/Α | ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ –ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ | ΤΙΜΕΣ Μονάδας | ΤΙΜΕΣ Προσφοράς | Αριθ. αποζημιώσεις | σύνολο ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12ο Δημοτικό Σχολείο – Ελ. Βενιζέλου 44 | 80,00 |  | 8 |  |
| 2 | 13ο Δημοτικό Σχολείο – Θεσσαλονίκη 61 | 80,00 |  | 8 |  |
| 3 | 16ο Δημοτικό Σχολείο – Φιλαδελφείας 13 | 80,00 |  | 8 |  |
| 4 | 19ο Δημοτικό Σχολείο – Αλκίνοου 11 | 80,00 |  | 8 |  |
| 5 | 21ο Δημοτικό Σχολείο – Χανίων 1 | 80,00 |  | 8 |  |
| 6 | 25ο Δημοτικό Σχολείο – Υψηλάντου 11 | 80,00 |  | 8 |  |
| 7 | 1ο Ειδικό Σχολείο Καβάλας – Εργατικές Κατοικίες Περιγιάλι | 80,00 |  | 8 |  |
| 8 | Δημοτικό Σχολείο Αμυγδαλεώνα | 80,00 |  | 8 |  |
| 9 | 3ο Γυμνάσιο – Σκρά 11 | 80,00 |  | 8 |  |
| 10 | 3ο ΓΕΛ – Αμισού 31 | 80,00 |  | 8 |  |
| 11 | 6ο ΓΕΛ – Χρ. Σμύρνης 10 | 80,00 |  | 8 |  |
| 12 | Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο (αναβατόρια ΑΜΕΑ) – Ζουμπουλάκειο | 80,00 |  | 3 |  |
| Σύνολο Οικονομικής Προσφορά Συντήρησης Τμήματος 4 |  |  |  |  |  |
| Φ.Π.Α. 24% |  |  |  |  |  |
| Σύνολο Οικονομικής Προσφοράς Συντήρησης Τμήματος 4 με Φ.Π.Α. 24% |  |  |  |  |  |

Οικονομική Προσφορά Ανταλλακτικών Τμήματος 4

Κ.Α. : 15.6264.0002

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | ΕΝΔ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΕΝΔ. ΤΙΜΗ | ΤΙΜΕΣ Προσφοράς |  | Σύνολο ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ρελέ 3 ή 5 επαφών (ορόφου ή διαφυγής) | 6 | 40,00 |  |  |  |  |
| 2 | Πλακέτα χρόνου | 5 | 110,00 |  |  |  |  |
| 3 | Φωτισμός ασφαλείας (αυτοφορτιζόμενος) | 3 | 130,00 |  |  |  |  |
| 4 | Μαγνητικός διακόπτης (πουράκι) | 3 | 80,00 |  |  |  |  |
| 5 | Πηνίο ηλεκτρομαγνήτη | 1 | 135,00 |  |  |  |  |
| 6 | Φωτοκύτταρο πόρτας | 1 | 170,00 |  |  |  |  |
| 7 | Πλαστικό δάπεδο θαλάμου | 1 | 130,00 |  |  |  |  |
| Σύνολο Οικονομικής Προσφοράς των ανταλλακτικών του Τμήματος 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Φ.Π.Α. 24% |  |  |  |  |  |  |  |
| Σύνολο Οικονομικής Προσφοράς των ανταλλακτικών του Τμήματος 4 με Φ.Π.Α. 24% |  |  |  |  |  |  |  |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑ 4 Κ.Α. : 15.6264.0002 |  |  |  |  |  |  |  |
| Οικονομική Προσφορά Συντήρησης Τμήματος 4 με Φ.Π.Α. 24 % |  |  |  |  |  |  |  |
| Οικονομική Προσφορά Ανταλλακτικών Τμήματος 4 με Φ.Π.Α. 24% |  |  |  |  |  |  |  |
| Σύνολο Οικονομική Προσφοράς Τμήματος 4 με Φ.Π.Α. 24% |  |  |  |  |  |  |  |

Ο Προσφέρων